ГОУ СПО ЛНР «Краснодонский промышленно- экономический колледж»

| РАССМОТРЕНО на заседании комиссии горных дисциплин _______________ А.Н. Фомина «___»____________20____ г |  | УТВЕРЖДЕНО Заместитель директора по учебной работе ______________ О.Н. Каранда «___»______________20___г. |
| --- | --- | --- |

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Методические указания

к самостоятельной подготовке для студентов 2 и 3 курсов

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Преподаватель

Черкасов В.В.

2019 год

Индивидуальная работа для студентов заочной формы обучения специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  состоит из 5 (пяти) теоретических вопросов. Номера вопросов, предлагаемые к выполнению выбираются в соответствии с таблицей 1 для каждого студента индивидуально соответственно его номера по списку в журнале.

Индивидуальная работа выполняется  на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х297 мм) на русском языке следующим образом:

- рукописным, цифры и буквы нужно писать четко, черной пастой;

- машинописным с использованием печатных, графических устройств персонального компьютера. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5, отступ красной строки – 1,25 мм, выравнивание – по ширине страницы, без переноса слов. Размеры отступов полей: верхнее -15 мм, левое – 25 мм, нижнее – 25 мм, правое – 10 мм.

Каждый лист работы должен иметь рамку черного цвета, выполненную типографским способом или вручную тушью, пастой или чернилами черного цвета.Рамку наносят сплошной основной линией на расстоянии 20 мм от левого края листа и 5 мм от остальных краев листа.

Указывается номер теоретического вопроса, сам вопрос(согласно своего номера варианта), затем ответ на поставленный вопрос.

Необходимо указать так же используемую литературу, при помощи которой было выполнена работа.

При изучении данной дисциплины, использовании рекомендованной литературы, необходимо изучить следующие вопросы:

  - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

  - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

  - элементы систем автоматики, их классификацию,

  - основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

  - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

  - выбор электродвигателей и схем управления;

  - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

  - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

  - условия эксплуатации электрооборудования;

  - действующую нормативно - техническую документацию по специальности;

  - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

  - правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

  - пути и средства повышения долговечности оборудования;

  - технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

Вопросы для самоподготовки

- Правильная организация рабочего места для выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования в соответствии с ПТЭЭП.

- Техническая документация и ее состав.

- Правила техники безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта.

- Последовательность выполнения работ в соответствии с заданными условиями  (в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП)

- Выявление и устранение неисправности в сетях электрического освещения.

- Обслуживание осветительной аппаратуры с лампами накаливания, с люминесцентными лампами.

- Пускорегулирующая аппаратура освещения.

- Зарядка и установка простой осветительной аппаратуры и небольших прожекторов.

- Ремонт местного освещения металлообрабатывающих станков.

- Монтаж осветительной электроустановки с дуговой ртутной лампой.

- Схемы и ремонт светильников с люминесцентными лампами.

- Организация местного освещения рабочего места.

- Схема и обслуживание электропроводки осветительной установки цеха.

- Проверка сопротивления изоляции осветительной сети, измерение нагрузки в ее отдельных участках.

- Устройство сложных закрытых электропроводок, ремонт и монтаж схем люминесцентного освещения взрывобезопасной арматуры.

- Возможные повреждения в силовой и осветительной сетях.

- Притирка изоляторов, проверка контактных соединений шин и вводов при полном снятии напряжения с шин подстанции.

- Разъединители и переключатели. Пробивные предохранители, изоляторы.

- Схемы подключения и управление электродвигателя постоянного тока.  Разъединение двигателя и рабочего производственного механизма.

- Основные технические характеристики Строение и возможные дефекты  электродвигателей массовых серий.

- Замена обмотки статора.

- Балансировка якоря электродвигателя.

- Пускорегулирующая аппаратура электрических машин.

- Зачистка и установка контактных колец двигателя с фазным ротором.

- Щеткодержатели и щетки, притирка щеток на коллекторном электродвигателе

- Проверка подшипников, замена смазки.

- Устройство соединения двигателя с механизмом и центровка вала двигателя.

- Установка, схемы подключения электродвигателей.

- Основные релейно-контакторные схемы управления участка.

- Пускорегулирующая аппаратура: реостаты, магнитные пускатели, командоаппараты, кнопочные станции.

- Монтаж пускорегулирующей аппаратуры: реостатов, магнитных пускателей, командоаппаратов, кнопочных станций, конечных выключателей.

- Установка коммутационной аппаратуры и подключение вытяжной вентиляции.

- Проверка состояния механической блокировки.  Автомат А3792.

- Магнитные пускатели, возможные неисправности.

- Контактор, возможные неисправности.

- Разъединитель, возможные неисправности.

- Агрегаты пусковые шахтные, возможные неисправности.

- Аппаратура автоматизации конвейерного транспорта.

- Аппаратура автоматизации ленточных конвейеров типа АУК-1М

- Ревизия датчиков КТВ, СЗВ

- Ревизия датчиков КСЛ, УКУ.

- Энергоблок очистного комбайна.

- Ревизия штепсельных соединителей. Ревизия контакторной группы.

- Действия персонала при проведении ремонтных работ измерительных трансформаторов.

- Отбор проб масла при полном снятии напряжения трансформатора.

- Проведение ремонта вводов, переключателей, пробивного предохранителя, бака, прокладок.

- Трансформаторные подстанции.

- Проведение ревизии РУ ВН трансформаторных подстанций

- Проведение ревизии РУ НН трансформаторных подстанций

- Проведение ревизии вторичных цепей коммутации

- Ячейки типа КСО. Проведение ревизии выключателя КСО

- Проведение ревизии выключателя КРУВ. Регулировка разъединителя

- Правила выполнения монтажа распределительных устройств

- Правила выполнения монтажа местного заземления

- Правила выполнения установки электрических машин

- Правила выполнения монтажа электрических машин

- Правила выполнения работ по осмотру защитной и пускорегулирующей аппаратуры

- Правила выполнения работ по разборке и сборке электрических машин

- Правила выполнения работы по проверке взрывобезопасности оборудования

- Правила выполнения обслуживание и ремонта распределительных электрических сетей

- Правила выполнения межремонтного технического обслуживания силовых трансформаторо.

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования оборудования, характерные неполадки и отказы в работе электроаппаратуры и методы их устранения

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования транспортных машин

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования компрессоров

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования вентиляторных установок

- Планово-предупредительный ремонт электрооборудования насосных установок

- Планово-предупредительный ремонт системы автоматики ленточных конвейеров

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых электросетей после монтажа и ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых осветительных установок.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию кабельных линий после монтажа или ремонта

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию трансформаторных подстанций после монтажа или ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию трансформаторов после монтажа или ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию грузоподъемных механизмов после монтажа или ремонта

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию термических установок после ремонта или монтажа.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию сварочных установок после ремонта или монтажа.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию двигателей постоянного тока после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию синхронных машин после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию асинхронных двигателей после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию магнитных пускателей после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию автоматических выключателей после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию агрегатов пусковых шахтных после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию  магнитных станций после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию высоковольтных комплектных распределительных устройств взрывозащищенных  после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию высоковольтных камер сборочных одностороннего обслуживания  после ремонта.

- Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию автоматики ленточных конвейеров после ремонта.

- Выполнение работ по замеру переходного защитного заземления.

- Ревизия главного заземлителя.

Варианты распределения вопросов

для подготовки письменных отчетов студентов

| Номер по списку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 вопрос | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 вопрос | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 4 вопрос | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 5 вопрос | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 6 вопрос | 76 | 78 | 79 | 82 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Номер по списку | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 вопрос | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 вопрос | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 4 вопрос | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 5 вопрос | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 6 вопрос | 87 | 88 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

Литература

Основные источники:

1. В.А. Мартиросов, А.С. Маторин Монтаж и эксплуатация горного оборудования М., 2013.-159 с

2. Вольдек А.И. Электрические машины. Л., 2013.-832 с.

3. В. Скоробогатов, В.В. Куколь Горнопроходческие и строительные машины . М., 2013. Ч. 1 - 282 с. Ч. 2 - 303 с.

4. Р.Н.Хаджиков, С.А. Бутаков Горная механика. М., 2013.-431 с.

5. А.П. Килячков, А.В. Брайцев Горное дело М., 2013.-421 с.

6. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. М., 2013. - 215 с.

7. Яцких В.Г., Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы  5-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1984. - 400 с.

8. Рожков Л.Д.. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: Учеб. пособие для СПО. Доп. Министерством   образования РФ/ Л.Д. Рыжков,  Л.К. Карнеева. – М.: Академия, 2004. – 448 с. (Среднее профессиональное образование).

9. Сибикин Ю.Д.. Справочник электромонтажника [Текст]: Учеб. пособие для СПО. Доп. Министерством образования РФ/ Ю.Д.Сибикин. – М.: Академия, 2003. – 336 с.  (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Макаров  Е.Ф.Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. – М.: АСАДЕМА.  2005.

2.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Издательский центр «Академия»,      2010. (Допущено Минобразованием России).

Интернет-ресурсы:

1. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. – URL: http://download.modus.icenet.ru/swmandoc/70_oper_switching/r38-3-01.htm/

2. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Министерство энергетики Российской федерации. 2003.- URL: http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/instrukciya-po--predotvrascheniyu-i-likvidacii-avarii-v-elektricheskoi-chasti-energosistem_4.html.

3. Инструкция по переключениям в электроустановках. Министерство энергетики Российской федерации. - URL: http://www.manbw.ru/analitycs/switching_in_electrical_instructions.html.

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности.

1. Во время практики запрещается отвлекаться от деятельности, определяемой программой практики и выданным заданием. Практиканту надлежит выполнять только ту работу, которую дал руководитель практики, соблюдать дисциплину труда, бережно относиться к имуществу организации.

2. Соблюдать установленный порядок пользования и хранения материальных ценностей и документов.

3. Быть внимательным при выполнении любой работы, а также при передвижении по лестничным маршам, сходням, трапам и п.т.

4. Соблюдать в чистоте свое рабочее место.

5. 3апрещается:

- на рабочем месте принимать пищу, курить, распивать спиртные напитки, игры, громкие разговоры, пение и занятие другими делами, не относящимися к прохождению практики и нарушающими трудовую дисциплину;

- работать в темноте или в слабо освещенных местах;

- пользоваться электронагревательным прибором с открытой спиралью;

- вешать одежду, сумки и т.п. на выключатели, розетки, оборудование;

- ходить без производственной необходимости по территории и помещениям, отвлекаться от работы и отвлекать других;

- пить воду, предназначенную для промышленных целей.